## Tabelle1
|  |  | Preisliste gültig ab 1.1.2018 Änderungen & Irrtümer vorbehalten! | Dipl.-Ing. Ernst KRYSTUFEK GmbH&CoKG A-1230 Wien, Pfarrgasse 79 Tel + 43-1-616 40 10 - 0 ¦ Fax -21 www.krystufek.at ¦ office@krystufek.at
| Spannungsprüfer, Digitalmultimeter, Stromzangen und Zubehör |  |  | €/ Stk. br. | exkl. MwSt. | [5 empty] | €/ Stk. netto | exkl. MwSt. | Rabatt | Anmerkung
EAN-Code | Art.Nr. | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Einzel-abnahme | Abnahme ganzer VPE |  | VPE / Karton |  | Rabatt- gruppe |  | Einzel-abnahme | Abnahme ganzer VPE | 0%
| Spannungsprüfer | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | € exkl. MwSt. | je | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | .
9120037331401 | PAN PSD140TR | Prüf-Schraubendreher transp. mit | Glimmlampe 250V l = 140mm | 1.61 | 1.46 |  | 100 | STK | MP |  | 1.61 | 1.46
9120037331425 | PAN PSD190TR | Prüf-Schraubendreher transp. mit | Glimmlampe 250V l = 190mm | 1.79 | 1.62 |  | 50 | STK | MP |  | 1.79 | 1.62
9120037334150 | PAN PSD150 | Prüf-Schraubendreher gelb IP 54 mit | Glimmlampe 250V l = 150mm | 2.2 | 2 |  | 100 | STK | MP |  | 2.2 | 2
9120037330190 | PAN PSD190 | Prüf-Schraubendreher gelb IP 54 mit | Glimmlampe 250V l = 190mm | 2.6 | 2.3 |  | 50 | STK | MP |  | 2.6 | 2.3
9120037332002 | PAN 2000 | Prüf-Schraubendreher gelb mit LCD-Display | 12 - 250V AC, 1,5 - 36V DC 1-polig | 4.58 | 4.16 |  | 96 | STK | MP |  | 4.58 | 4.16
9120037330022 | PAN VOLTFINDER | Spannungs-Prüfer kontaktlos + LED-Lampe | mit dreistufiger Anzeige 12 - 1000V AC | 9.9 | 8.5 |  | 100 | STK | MP |  | 9.9 | 8.5
9120037330039 | PAN MAGNETFINDER | Magnetfeld-Prüfer LED-Anzeige, | Signalton + LED-Taschenlampe | 18.9 | 17.5 |  | 40 | STK | MP |  | 18.9 | 17.5
9120037338400 | PAN Volttester 400 | Spannungs-Prüfer 2-polig LED-Anzeige | 6 ‐ 400V AC/DC | 11.5 | 9.9 |  | 40 | STK | MP |  | 11.5 | 9.9
9120037337410 | PAN Volttester 400 FI | Spannungs-Prüfer 2-polig LED-Anzeige | 6‐400V AC/DC + 30mA FI‐Test | 14.9 | 13.9 |  | 40 | STK | MP |  | 14.9 | 13.9
9120037336901 | PAN MV-690A | Spannungs-, Durchgangsprüfer LED-Anzeige | 12 - 690V AC/DC + Drehfeld-Anzeige | 54.9 | 49.9 |  | 20 | STK | MP |  | 54.9 | 49.9
9120037336918 | PAN MV-690B | Spannungs-, Durchgangsprüfer LCD-Display | 12 - 690V AC/DC + Drehfeld-Anzeige | 74.9 | 64.9 |  | 20 | STK | MP |  | 74.9 | 64.9
| Kompakt-Multimeter | Spalte1 | Spalte2 | Spalte3 | Spalte4 | Spalte5 | Spalte6 | Spalte7 | Spalte8 | Spalte9 | Spalte10 | Spalte11
6935750520215 | PAN Micrometer | Digital-Multimeter 300V CAT III |  | 14.9 | 13.5 |  | 40 | STK | MP |  | 14.9 | 13.5
9120037338912 | PAN Minimeter | Digital-Multimeter 600V CAT III | Durchgangsprüfer, Batterietest | 21.9 | 19.9 |  | 30 | STK | MP |  | 21.9 | 19.9
9120037334914 | PAN Profimeter | Digital-Multimeter 600V CAT III | autom. Bereichswahl, Temperaturmessung | 39.9 | 34.9 |  | 30 | STK | MP |  | 39.9 | 34.9
9120037331111 | PAN 111 | Taschen-Multimeter 300V CAT III | autom. Bereichswahl, Frequenz-, Kapazitätsmessung | 22.8 | 19.9 |  | 40 | STK | MP |  | 22.8 | 19.9
9120037331180 | PAN 118 | Digital-Multimeter 600V CAT IV | autom. Bereichswahl, kontaktloser Spannungsprüfer | 54.9 | 49.9 |  | 40 | STK | MP |  | 54.9 | 49.9
9120037332804 | PAN Multistift | Stift-Multimeter 600V CAT III | kontaktloser Spannungsprüfer, Phasenprüfer | 44.9 | 39.9 |  | 40 | STK | MP |  | 44.9 | 39.9
| Profi - Digitalmultimeter | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | #WERT!
9120037331845 | PAN 184 "NEU" | Digital-Multimeter 1000V CAT III True RMS | Temperatur-, Kapazitäts-, Frequenzmessung | 49.9 | 44.9 |  | 30 | STK | MP |  | 49.9 | 44.9
9120037331852 | PAN 185 "NEU" | Multisensor-Messgerät 1000V CAT III | elektrische u. physikalische Größen | 95 | 85 |  | 20 | STK | MP |  | 95 | 85
9120037331869 | PAN 186 "NEU" | Digital-Multimeter 1000V CAT III True RMS | autom. Bereichswahl, Temperatur-, Kapazitäts-, Frequenzmessung | 69 | 59 |  | 30 | STK | MP |  | 69 | 59
9120037331876 | PAN 187LCR | LCR - Digital-Multimeter 1000V CAT III | Induktivitäts-, Kapazitäts- u. Widerstandsmessung | 108.5 | 99.9 |  | 30 | STK | MP |  | 108.5 | 99.9
9120037331883 | PAN 188 "NEU" | Digital-Multimeter 1000V CAT III True RMS | Bluetooth + USB Schnittstelle | 99 | 89 |  | 30 | STK | MP |  | 99 | 89
9120037331906 | PAN 189 USB | Digital-Multimeter 1000V CAT III True RMS | Bluetooth + USB Schnittstelle | 198 | 184.9 |  | 30 | STK | MP |  | 198 | 184.9
9120037339896 | PAN OSCIMETER | Digital-Multimeter 1000V CAT III True RMS | mit Oszilloskop - Funktion | 849 | 780 |  | 20 | STK | MP |  | 849 | 780
| Multifunktions-Messgeräte | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | #WERT!
9120037330015 | PAN LAN1 | LAN-Tester + Digital-Multimeter 300V CAT III | autom. Bereichswahl | 74.9 | 67.5 |  | 30 | STK | MP |  | 74.9 | 67.5
9120037330060 | PAN KABELFINDER | Leitungs-Sucher 16-fach + Digital-Multimeter |  | 89.9 | 79.9 |  | 20 | STK | MP |  | 89.9 | 79.9
| Zangen-Amperemeter | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | #WERT!
9120037331203 | PAN 120 | Digital-Stromzange 80A AC/DC | 1mA Auflösung ø=17mm | 119 | 109.9 |  | 40 | STK | MP |  | 119 | 109.9
9120037331241 | PAN 124 | Digital-Stromzange 400A AC | ø=30mm | 54.9 | 49.9 |  | 30 | STK | MP |  | 54.9 | 49.9
9120037331272 | PAN 127 | Digital-Stromzange 400A AC/DC | ø=30mm | 98 | 84.9 |  | 30 | STK | MP |  | 98 | 84.9
9120037331494 | PAN 149 | Zangen-Wattmeter 1000A AC/DC True RMS | ø=36mm | 169 | 154.9 |  | 30 | STK | MP |  | 169 | 154.9
9120037335201 | PAN 200A+ | Digital-Stromzange 200A AC | mit autom. Funktions- u. Bereichswahl ø=20mm | 49.9 | 44.9 |  | 30 | STK | MP |  | 49.9 | 44.9
9120037334600 | PAN 600AD+ | Digital-Stromzange 600A AC/CD | mit autom. Funktions- u. Bereichswahl ø=24mm | 74.9 | 64.9 |  | 30 | STK | MP |  | 74.9 | 64.9
9120037331005 | PAN 1000AD | Digital-Stromzange 1000A AC/DC True RMS | mit autom. Bereichswahl ø=35mm | 99 | 89 |  | 20 | STK | MP |  | 99 | 89
9120037333030 | PAN 3000A+ | Flexible Stromzange 3000A AC True RMS | mit autom. Funktions- u. Bereichswahl ø=160mm | 149 | 129 |  | 40 | STK | MP |  | 149 | 129
9120037330114 | PAN ADP400A | Adapter-Stromzange 400A AC/DC | Ausgang 10mV/A ø 30mm | 69 | 59 |  | 50 | STK | MP |  | 69 | 59
9120037337809 | PAN Leckstromzange | Leck-Stromzange 10µA - 100A AC | ø=13mm | 89.9 | 79.9 |  | 40 | STK | MP |  | 89.9 | 79.9
| Drehfeld-Anzeiger | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | #WERT!
9120037338035 | PAN SSP8030 | Drehfeld-Anzeiger elektronisch 3-Leiter | optische + akustische Anzeige | 39.9 | 34.9 | STK | 50 | STK | MP |  | 39.9 | 34.9
| Sonder-Messgeräte | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte2 | Spalte1 | #WERT!
9120037331807 | PAN 180 CB-A+G | Leitungs-Suchgerät | für Einzel-Leiter + Telefon-Leitungen | 59 | 54.5 | STK | 40 | STK | MP |  | 59 | 54.5
9120037331807 | PAN Leitungssucher | Leitungssuchgerät + LAN Tester | für Einzel-Leiter + Telefon-Leitungen | 59 | 54.5 | STK | 40 | STK | MP |  | 59 | 54.5
9120037331913 | PAN Stromkreisfinder | zum Auffinden von Stromkreisen, | 30mA FI-Tester + Steckdosenprüfer | 74.9 | 69 | STK | 40 | STK | MP |  | 74.9 | 69
9120037335508 | PAN 5500 | Digital-Isolations-Multimeter | 1000V DC/ 750V AC | 198 | 179 | STK | 10 | STK | MP |  | 198 | 179
9120037330121 | PAN Leitungsfinder | Ortungsgerät | für Strom-, Wasser- und Heizungsleitungen | 299 | 269 | STK | 5 | STK | MP |  | 299 | 269
9120037331333 | PAN CLM33 | Kabellängen-Messgerät und | Milli-Ohmmeter 0,15 - 240mm² | 299 | 269 | STK | 10 | STK | MP |  | 299 | 269
9120037330015 | PAN KLM 2000 | Kabellängen-Messgerät digital | für mehrpolige Kabel | 299 | 269 | STK | 30 | STK | MP |  | 299 | 269
9120037330077 | PAN Multitacho | Digital-Drehzalmesser | optisch + mechanisch | 99 | 89 | STK | 40 | STK | MP |  | 99 | 89
9120037331302 | PAN Luxmeter | Digital-Luxmeter | 0,01 - 400.000 LUX | 119 | 109 | STK | 30 | STK | MP |  | 119 | 109
9120037332606 | PAN IR-T260F | Infrarot-Digital-Thermometer 1:1 | mit Einstichfühler | 49.9 | 44.9 | STK | 40 | STK | MP |  | 49.9 | 44.9
9120037333801 | PAN IR-T380 | Infrarot-Digital-Thermometer 8:1 | mit Laser-1-Punkt-Anzeige | 54.9 | 49.9 | STK | 30 | STK | MP |  | 54.9 | 49.9
9120037336505 | PAN IR-T650 | Infrarot-Digital-Thermometer 12:1 | mit Laser-2-Punkt-Anzeige | 79 | 69 | STK | 20 | STK | MP |  | 79 | 69
9120037330800 | PAN IR-T800+ | Profi-Infrarot-Digital-Thermometer 12:1 | mit Laser-Messkreisanzeige | 58 | 52.5 |  | 30 | STK |  |  | 58 | 52.5
9120037339957 | PAN Multicar | KFZ-Digital-Multimeter |  | 139 | 119 | STK | 5 | STK | MP |  | 139 | 119
9120037339957 | PAN Multicar - IR | KFZ-Digital-Multimeter | mit IR-Thermometer | 199 | 179 | STK | 5 | STK | MP |  | 199 | 179
9120037337120 | PAN Feuchtemesser | Feuchte-Messgerät | für Holz + Baumaterialien | 19.9 | 17.9 | STK | 60 | STK | MP |  | 19.9 | 17.9
| Luftgüte-Messgerät | Spalte1: Bezeichnung 1; Spalte2: Bezeichnung 2; Spalte5: Menge; Spalte6: VPE; Spalte7: Spalte7; Spalte8: Rabatt
9120037338028 | PAN Aircontrol | Digital-Luftgüte-Messgerät | CO2, Temperatur, Luftfeuchte | 169 | 149 | STK | 20 | STK | MP |  | 169 | 149
| Steckdosen-Prüfer | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | Spalte22
9120037334686 | PAN Schukotest FI | Steckdosen-Prüfer + 30 mA FI-Tester |  | 8.25 | 7.5 |  | 60 | STK | MP |  | 8.25 | 7.5
| Zubehör | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | Spalte22
9120037331012 | PAN PK1 | Prüfkabel für PANCONTROL | 33D,51,124,127,147,149,182,183,184,185,5500,KABELFINDER,LAN1,LECKSTROMZANGE,MULTICAR; l = 98 cm; CAT III 1000V, CAT IV 600V | 5 | 5 | STK | 1 | STK | MP |  | 5 | 5
9120037331029 | PAN PK2 | Prüfkabel für PANCONTROL | 186, 187, 188, 189 mit Dichtringen für Geräte mit Schutzart IP 67 l = 99 cm; CAT III 1000V, CAT IV 600V | 7.5 | 7.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 7.5 | 7.5
9120037339841 | PAN PK2F | Prüfkabel für PANCONTROL | mit Federspitze ø 4 mm mit Dichtringen für Geräte mit Schutzart IP 67 l = 99 cm, CAT III 1000V, CAT IV 600V | 7.5 | 7.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 7.5 | 7.5
9120037331036 | PAN PK3 | Prüfkabel für PANCONTROL | extra lang: l = 138 cm CAT III 1000V, CAT IV 600V | 7.5 | 7.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 7.5 | 7.5
9120037331159 | PAN KK15 | Kroko-Klemmen aufsteckbar | für Prüfspitzen (rot + schwarz) | 2.5 | 2.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 2.5 | 2.5
| PAN PK33 | Prüfkabel für PAN CLM33 | mit Kelvin-Klemmen | 45 | 45 | STK | 1 | STK | MP |  | 45 | 45
| PAN KS33 | Kalibrier-Stab für PAN CLM33 |  | 4.5 | 4.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 4.5 | 4.5
| PAN TL-10 | Prüfkabel für Stift-Multimeter | PAN MULTISTIFT, PAN 17 + PAN 18 | 7.5 | 7.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 7.5 | 7.5
9120037336000 | PAN Tauchfühler (TP-01) | Temperatur-Tauchfühler | K-Thermo-Element -50 - 600°C | 39.9 | 39.9 | STK | 1 | STK | MP |  | 39.9 | 39.9
9120037330404 | PAN Flächenfühler (TP-04) | Temperatur-Flächen-Fühler | K-Thermo-Element -50 - 1.350°C | 49.9 | 49.9 | STK | 1 | STK | MP |  | 49.9 | 49.9
9120037330084 | PAN Punktfühler (TP-03) | Temperatur-Fühler | K-Thermo-Element -50 - 500°C | 12.5 | 12.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 12.5 | 12.5
| SI 0,5A1000V6,3X32 | Sicherung 0,5A 1000V für | PAN 186/188 6,35x32mm | 6.8355 | 6.825 | STK | 1 | STK | MP |  | 6.8355 | 6.825
| SI 2A600V10X35 | Sicherung 2A FÜR | PAN 183-387 | 4.0845 | 4.053 | STK | 1 | STK | MP |  | 4.0845 | 4.053
| SI 10A1000V10X38 | Sicherung 10A 1000V für | PAN 186/188 10x38mm | 11.466 | 11.4555 | STK | 1 | STK | MP |  | 11.466 | 11.4555
| SI 15A600V10,3X38 | Sicherung 15A FÜR | PAN 183-387 | 8.715 | 8.6835 | STK | 1 | STK | MP |  | 8.715 | 8.6835
| PAN REFLEX | Reflex-Streifen für optische Drehzahlmesser | TACHOMETER L=19cm | 1.5 | 1.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 1.5 | 1.5
| PAN TASCHE 1 | Tasche klein (L=20 cm, B=14 cm) für PAN | Micro-, Mini-, Profimeter, 118, 120, 200A+ | 7.497 | 7.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 7.497 | 7.5
| PAN TASCHE 2 | Tasche klein (L=22 cm, B=12 cm) für PAN | MULTISTIFT, STROMKREISFINDER, 600AD+ | 7.5 | 7.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 7.5 | 7.5
| PAN TASCHE 3 | Spalte1: Tasche lang (L=29,5 cm, B=9,5 cm) für PAN; Spalte2: PAN MV690A+B, Volttester 400+400FI; Spalte3: 9.9; Spalte4: 9.9; Spalte10: 9.9; Spalte11: 9.9
| PAN TASCHE 4 | Tasche groß (L=23 cm, B=18 cm) für PAN | 184 – 189, 1000AD+, 3000A+ | 9.9 | 9.9 | STK | 1 | STK | MP |  | 9.9 | 9.9
| Experimentier-Platten und Zubehör | Bezeichnung 1 | Bezeichnung 2 | Bezeichnung 3 | Bezeichnung 4 | Menge | VPE | Spalte7 | Rabatt | Spalte1 | Spalte2 | #WERT!
| PAN AD-01 | Experimentier-Platte mit | 948 Anschlusspunkten anreihbar | 13.5 | 12.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 13.5 | 12.5
| PAN AD-10 | Anschluss-Leiste für | Experimentier-Platten | 7.5 | 6.5 | STK | 1 | STK | MP |  | 7.5 | 6.5
| PAN GL-36 | Experimentier-Platte mit | 2.420 Anschlusspunkten | 32.9 | 29.8 | STK | 40 | STK | MP |  | 32.9 | 29.8
| PAN KH-102 | Experimentier-Platte mit | 390 Anschlusspunkten | 5.5 | 4.9 | STK | 1 | STK | MP |  | 5.5 | 4.9
| PAN KS-350 | Drahtbrücken-Satz für | Experimentier-Platten | 22.5 | 19.9 | STK | 50 | STK | MP |  | 22.5 | 19.9
| PAN SD-12F (KH 204) | Experimentier-Platte mit | 780 Anschlusspunkten | 11.9 | 10.8 | STK | 100 | STK | MP |  | 11.9 | 10.8
* = Auslaufartikel